核分析赛道测试数据说明

- 1.赛道概述

本赛道重点考察参赛者在复杂能谱背景中精确提取核素特征峰、并据此实现定性识别与定量计算的综合实践能力。赛题设置涵盖核素识别（定性）与天然放射性核素比活度分析（定量，以镭、钍、钾为对象）两个相互独立的子任务。全部测试数据均由第三方专业机构采用高纯锗（HPGe）探测器采集提供。

2.数据说明

（1）核素识别任务数据

标准源文件夹：内含多种常见点源的能谱文件（含谱分析软件导出的测量结果及特征γ射线能量值），供参赛者自主进行能量刻度拟合。

测试样文件夹：内含5组未知样品的能谱文件。同时，文件夹中附有谱分析软件对这批样品的测量分析结果。该结果作为参赛者核素识别准确性的验证基准，参赛者需先独立完成识别，再与基准结果进行比对，以评估算法性能并优化处理流程。

（2）镭钍钾定量分析任务数据

效率校准源文件夹：包含土壤监测效率校准源的能谱文件及校准源中各核素的活度参考值。

测试样品数据文件夹：包含5组待分析土壤样品能谱文件，另附对应样品的镭钍钾参考比活度，供参赛者调试算法使用。

3.任务要求

任务一（核素识别）：需先利用标准源完成能量刻度，再对5组未知样品进行寻峰与核素匹配。最终提交5个样品的核素种类列表。

任务二（镭钍钾定量分析）：需利用效率校准源构建能量-效率拟合曲线；对测试样品进行平滑、寻峰、本底扣除、峰面积拟合等谱数据处理后，采用效率曲线法（参考国家标准GB/T 11743-2013、GB/T 11713-2015），计算待分析样品中镭、钍、钾的比活度。