设备编号：DESKTOP-VF238HC

镭钍钾1：

| 核素 | 样品量 (kg) | 活度 (Bq) | 比活度 (Bq/kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Th-232 | 0.334 | 7.4822E+00 | 2.2402E+01 |
| Ra-226 | 0.334 | 1.8468E+01 | 5.5293E+01 |
| K-40 | 0.334 | 1.3294E+02 | 3.9801E+02 |

镭钍钾2：

| 核素 | 样品量 (kg) | 活度 (Bq) | 比活度 (Bq/kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Th-232 | 0.245 | 7.5989E+00 | 3.1016E+01 |
| Ra-226 | 0.245 | 1.6733E+01 | 6.8298E+01 |
| K-40 | 0.245 | 1.2884E+02 | 5.2587E+02 |

镭钍钾3：

| 核素 | 样品量 (kg) | 活度 (Bq) | 比活度 (Bq/kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Th-232 | 0.244 | 3.8459E+00 | 1.5762E+01 |
| Ra-226 | 0.244 | 1.1170E+01 | 4.5779E+01 |
| K-40 | 0.244 | 7.0713E+01 | 2.8981E+02 |

镭钍钾4：

| 核素 | 样品量 (kg) | 活度 (Bq) | 比活度 (Bq/kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Th-232 | 0.264 | 4.4821E+00 | 1.6978E+01 |
| Ra-226 | 0.264 | 1.4744E+01 | 5.5847E+01 |
| K-40 | 0.264 | 8.6222E+01 | 3.2660E+02 |

镭钍钾5：

| 核素 | 样品量 (kg) | 活度 (Bq) | 比活度 (Bq/kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Th-232 | 0.31 | 5.9944E+00 | 1.9337E+01 |
| Ra-226 | 0.31 | 1.6635E+01 | 5.3662E+01 |
| K-40 | 0.31 | 1.1035E+02 | 3.5597E+02 |